## Slide 1
… 16 weitere Patienten …
Patient 01 – ROI n
… 5 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Patient 03 – ROI o
… 5 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Patient 29 – ROI p
… 5 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
… 16 weitere Patienten …
Patient 01 – ROI 1
… 11 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Patient 03 – ROI 1
… 11 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Patient 29 – ROI 1
… 11 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Ausgangslage
Dosenanzahl | Patientenanzahl
11 | 9
12 | 6
13 | 2
14 | 2
- | 19 insgesamt
Alle Patienten haben die Dosen 3,0MBq - 0,5MBq in 0,25MBq Schritten:
11 versch. Dosen * 19 Patienten
Die Patienten mit 12,13,14 versch. Dosen haben zusätzlich entsprechend dann noch die Dosen 3,5MBq, 4,0MBq und 4,5MBq (werden ignoriert)
n ≠ o ≠ p ≠ n, aber n,o,p >=1
Slicethickness = 2,0313 – Pixelspacing = 2,8034 (gleich wie bei NemaPhantom)
One Voxelvolume = 0,01596cm³

## Slide 2
… 16 weitere Patienten …
Patient 01 – ROI 1
… 11 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Patient 03 – ROI 1
… 11 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Patient 29 – ROI 1
… 11 weitere Dosen …
Dose 3.5
TF1
TF2
…
TF42
Dose 0.5
TF1
TF2
…
TF42
Ausgangslage
Verbunden, da alle
kleineren Dosen von 3MBq abhängen und gleicher Patient
Unverbunden, zufällig ausgewählte Patienten

## Slide 3
Grundmenge ROI 1 – absolut Werte
Nr. | Name vereinfacht | ROI Größe | Anzahl der Ausreißer über alle TFs
1 | P13 | 7255 | 36
2 | P9 | 7194 | 34
3 | P18 | 6602 | 17
4 | P3 | 6694 | 15
5 | P12 | 2052 | 15
6 | P17 | 4692 | 12
7 | P4 | 2475 | 11
8 | P14 | 7262 | 9
Name vereinfacht | Name in Studie
P1 | 01
P2 | 03
P3 | 06
P4 | 09
P5 | 10
P6 | 13
P7 | 14
P8 | 17
P9 | 18
P10 | 19
P11 | 20
P12 | 21
P13 | 22
P14 | 24
P15 | 25
P16 | 26
P17 | 27
P18 | 28
P19 | 29
Zuordnung
Stärksten Ausreißer über alle TFs
Können Ausreißer bei absolut Werten herausgefiltert werden?
Über ROI Größe (Δ 121 Voxel) fallen 6 von 8 häufigsten Ausreißern raus
Masken von P18 und P3 zeigen keine Auffälligkeiten
Ausreißer sind die Werte die außerhalb des Median +/- 1,5 x Interquartilsabstand liegen (Whisker – Standard - Wiki)
ID vereinfacht | ROI Sizes
P1 | 6594
P2 | 6689
P3 | 6694
P4 | 2475
P5 | 3628
P6 | 6687
P7 | 4096
P8 | 6714
P9 | 7194
P10 | 5049
P11 | 6688
P12 | 2052
P13 | 7255
P14 | 7262
P15 | 7143
P16 | 7226
P17 | 4692
P18 | 6602
P19 | 6715

## Slide 4
Grundmenge ROI 2 – absolut Werte
Nr. | Name vereinfacht | ROI Größe | Anzahl der Ausreißer über alle TFs
1 | P13 | 7255 | 36
2 | P9 | 7194 | 34
3 | P18 | 6602 | 17
4 | P3 | 6694 | 15
5 | P12 | 2052 | 15
6 | P17 | 4692 | 12
7 | P4 | 2475 | 11
8 | P14 | 7262 | 9
Name vereinfacht | Name in Studie
P1 | 01
P2 | 03
P3 | 06
P4 | 09
P5 | 10
P6 | 13
P7 | 14
P8 | 17
P9 | 18
P10 | 19
P11 | 20
P12 | 21
P13 | 22
P14 | 24
P15 | 25
P16 | 26
P17 | 27
P18 | 28
P19 | 29
Zuordnung
Stärksten Ausreißer über alle TFs
Können Ausreißer bei absolut Werten herausgefiltert werden?
Über ROI Größe (Δ 121 Voxel) fallen 6 von 8 häufigsten Ausreißern raus
Masken von P18 und P3 zeigen keine Auffälligkeiten
Ausreißer sind die Werte die außerhalb des Median +/- 1,5 x Interquartilsabstand liegen (Whisker – Standard - Wiki)
ID vereinfacht | ROI Sizes
P1 | 
P2 | 
P3 | 
P4 | 
P5 | 
P6 | 
P7 | 
P8 | 
P9 | 
P10 | 
P11 | 
P12 | 
P13 | 
P14 | 
P15 | 
P16 | 
P17 | 
P18 | 
P19 | 
Schlussfolgerung des Vergleichs Grundmenge ROI1 zu ROI 2
Ausreißer können zum Teil über ROI-Größen (wie Paper vorausgesagt haben) exkludiert werden
Jedoch können nicht alle Ausreißer exkludiert werden, da bei ROI 1: P18 und P3 viele TF Ausreißer haben und bei ROI 2 diese nicht unter den stärksten Ausreißern auftauchen

## Slide 5: Gemischtes Lineares Modell
Die Zeile StrengthOfDose ist wichtig
p-Wert: ist der Wahrscheinlichkeitswert der Nullhypothese
Nullhypothese: die Dosenstärke hat keinen Einfluss auf die Werte der TFs
Estimate: ist der geschätzte Wert der pro Dosis Schritt am absoluten Wert geändert wird
Beispiel: p=5*10^-23 -> zu 0,000.. % ist es möglich dass die Werte zufällig so geworden sind, also nicht mit der Dosenstärker zusammenhängen
ROI1: TF 16 |  |  |  |  |  |  | 
Fixed effects coefficients (95% CIs): |  |  |  |  |  |  | 
Name | Estimate | SE | tStat | DF | pValue | Lower | Upper
'(Intercept)' | 0.8968 | 0.038953 | 23.023 | 207 | 5,39E-55 | 0.82001 | 0.9736
'StrengthOfDose' | -0.015576 | 0.0012483 | -12.478 | 207 | 5,18E-23 | -0.018037 | -0.013115

## Slide 6: ROI-Gruppen nach Größe – für Studienarbeit Weinhold obsolet
Name | Größenbereich [Voxelanzahl] | Patient.Maskennr (Patient.ROIs) | Anzahl
klein (Gruppe 1) | 148 - 199 (Δ 51) | P3.5; P4.5; P6.5; P7.5; P11.6; P12.8; P14.5; P18.9; P19.7 | 9
mittel (Gruppe 2) | 328 – 429 (Δ 101) | P7.7; P10.5; P12.6; P16.5; P19.6 | 5
groß (Gruppe 3) | 532 – 641 (Δ 109) | P5.5; P18.5; P19.5 | 3
rießig (Gruppe 4) | 852 – 2190 (Δ 1338) | P11.7; P12.5; P18.8 | 3
Name vereinfacht | Name in Studie
P1 | 01
P2 | 03
P3 | 06
P4 | 09
P5 | 10
P6 | 13
P7 | 14
P8 | 17
P9 | 18
P10 | 19
P11 | 20
P12 | 21
P13 | 22
P14 | 24
P15 | 25
P16 | 26
P17 | 27
P18 | 28
P19 | 29
Zuordnung
Weitere Datensatzinfo:
Alle Patienten haben die Masken 1-4
  Maske 1 ist die VergleichsROI in der Leber
  Maske 2 auch in der Leber (ist noch zu klären, scheint aber auch einfach eine kleine VergleichsROI zu sein)
  Maske 3 und 4 sind Schichtmasken (zweidimensional und sehr klein – sind nicht wichtig)
Ab Maske 5 – X wird krankhaftes Gewebe segmentiert